В медицинском кабинете МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска по адресу Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Школьная, д. 2 по состоянию на 05.03.2020 г. в период времени с 10 час. 00. мин. до 13 час. 00 мин. имеются следующие дефекты отделки: на стене за радиатором отопления отслоение отделочного покрытия (видна кирпичная кладка), на стене в месте прохождения водопроводных труб дефекты отделки в виде отверстий, на потолке глубокие трещины, на полу края линолеума заведены под плинтуса не по всему периметру помещения, имеются дефекты линолеумного покрытия, что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции и является нарушением п.п. 4.2, 4.3., 4.4. главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность».

В МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска по адресу Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Школьная, д. 2 по состоянию на 05.03.2020 г. в период времени с 10 час.00. мин. до 13 час. 00 мин. не обеспечено направление разработанного и утвержденного работодателем списка контингентов, подлежащих периодическим медицинским осмотрам в 10-дневный срок в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора по фактическому месту нахождения работодателя, т.е. в Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, что является нарушением п. 21 приложения № 3 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Пермского края от 12.04.2011 г. № 302-н.

В МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска по адресу Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Школьная, д. 2 по состоянию на 05.03.2020 г. не обеспечено составление, утверждение работодателем (его уполномоченным представителем) и направление в медицинскую организацию поименного списка лиц, подлежащих периодическому медицинскому осмотру не позднее чем за 2 месяца до согласованной с медицинской организацией датой начала проведения периодического осмотра, что является нарушением п. 22 приложения № 3 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Пермского края от 12.04.2011 г. № 302-н

В МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска по адресу Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Школьная, д. 2 по состоянию на 05.03.2020 г. в период времени с 10 час.00. мин. до 13 час. 00 мин. допущены до работы сотрудники, не имеющие сведений об иммунизации против следующих инфекционных заболеваний: против дифтерии - Палкин В.В., Колбасов С.А.; против вирусного гепатита В - Акберов А.С.; против кори – Поляков Л.П. (отсутствует ревакцинация); против гриппа – Рабаданова Е.В., Ходыкин Н.А., Мерзлякова С.В., Ледачкова М.П., Осколков С.В., Поскина О.В., Шевелева Н.Х., Поляков Л.П., Мальцева И.В., Спиридонова Е.М., Богданов К.А., Акберов А.С., Родина Н.А., Калимулин А.И., Гайфутдинов Р.М. (охват сотрудников прививками против гриппа составил 50 % от числа подлежащих), что является нарушением п. 11.2, 11.4 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», п. 18.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», п.1 ст. 9. Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Сведений об отказах от профилактических прививок, оформленных в установленном порядке, медицинских отводах в ходе проведения проверки не предоставлено.

По данным протокола лабораторных испытаний № 1537, 1538, 1539 от 03.03.2020 г., установлено, что пробы № 1537, 1538, 1539 "вода бассейна, отобранные 26.02.2020 г. в период времени с 14 час. 35 мин. до 15 час. 45 мин. в МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска из ванны бассейна в глубокой части в поверхностном (0,5-1 см) и глубоком слое (25-30 см), а так же в мелкой части бассейна на глубине 25-30 см по адресу Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Школьная, д. 2 не соответствуют требованиям табл. 3 СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества" по показателю Хлороформ.

По состоянию на 05.03.2020 г. в период времени с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. установлено, что в МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска не осуществляется в полном объеме лабораторный контроль за качеством воды в ванне бассейна по определению следующих показателей:

- в январе и мае 2019 г. не осуществлялся контроль за содержанием хлороформа при нормируемой периодичности – 1 раз в месяц,

- с периодичностью 2 раза в месяц не осуществляется лабораторный контроль за основными микробиологическими показателями (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги и золотистый стафилококк), фактически контроль осуществляется 1 раз в месяц,

- во 2-м квартале 2019 г. не осуществлялся паразитологический контроль при нормируемой периодичности – 1 раз в квартал,

что является нарушением требований п. 5.3.2 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации, и качеству воды. Контроль качества».

По состоянию на 05.03.2020 г. в период времени с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. установлено, что в МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска не осуществляется контроль за параметрами микроклимата с периодичностью 2 раза в год, так в 2019 г. контроль проводился один раз – 09.12.2019 г., представлен протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п-441 от 23.01.2020 г., что является нарушением п. 5.3.5 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации, и качеству воды. Контроль качества».

По состоянию на 05.03.2020 г. в период времени с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. установлено, что в МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска в 2019 году для оценки эффективности текущей уборки и дезинфекции помещений и инвентаря не в полном объеме и с нарушением периодичности (нормативная периодичность 1 раз в квартал) осуществлялся отбор смывов на присутствие общих колиформных бактерий (ОКБ) и обсемененность яйцами гельминтов, а именно:

- в 1-м квартале не отобраны смывы на яйца гельминтов с поручней ванны бассейна, скамеек в раздевальнях, пола в душевой, ручек двери из раздевальни в душевую, предметов спортивного инвентаря; не отобраны смывы на ОКБ со скамеек в мужской раздевальне, пола в душевой, ручек двери из раздевальни в душевую, предметов спортивного инвентаря;

- во 2-м квартале отбор смывов на присутствие общих колиформных бактерий и обсемененность яйцами гельминтов не проводилось;

- в 3-м квартале не отобраны смывы на яйца гельминтов со скамеек в раздевальнях, пола в душевой, ручек двери из раздевальни в душевую, предметов спортивного инвентаря; не отобраны смывы на ОКБ со скамеек в мужской раздевальне, пола в душевой, ручек двери из раздевальни в душевую, предметов спортивного инвентаря;

- в 4-м квартале не отобраны смывы на яйца гельминтов со скамеек в женской раздевальне, пола в душевой, ручек двери из раздевальни в душевую, предметов спортивного инвентаря; не отобраны смывы на ОКБ со скамеек в мужской раздевальне, пола в душевой, ручек двери из раздевальни в душевую, предметов спортивного инвентаря,

что является нарушением п. 5.3.6 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации, и качеству воды. Контроль качества». Объем отобранных смывов и периодичность их отбора подтверждается протоколами лабораторных испытаний ИЛЦ Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»: протоколы (смывы на яйца гельминтов) № п-377 от 15.03.2019 г. (отбор 13.03.2019 г.), № п-1954 от 30.08.2019 г. (отбор 28.08.2019 г.), № п-2352 от 09.10.2019 г. (отбор 07.10.2019 г.), № п-3111 от 11.12.2019 г. (отбор 09.12.2019 г.); протоколы (смывы на ОКБ) № п-378 от 15.03.2019 г. (отбор 13.03.2019 г.), № п-1953 от 02.09.2019 г. (отбор 28.08.2019 г.), № п-2350 от 09.10.2019 г. (отбор 07.10.2019 г.), № п-3110 от 11.12.2019 г. (отбор 09.12.2019 г.).

По состоянию на 05.03.2020 г. в период времени с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. установлено, что в МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска в 2020 году по результатам измерений параметров микроклимата выявлены несоответствия температуры воздуха в зале ванны бассейна (подтверждается записями регистрации показателей в журнале 05-14 производственного контроля), где температура воздуха составляла на 1°С - 2°С ниже температуры воды либо температуры были равны (при нормативной температуре воздуха - на 1°С - 2°С выше температуры воды), а именно:

- 19.02.2020 г.: 08:00 ч. - температура воздуха 25°С, температура воды 28°С; 12:00 ч. - температура воздуха 26°С, температура воды 28°С; 16:00 ч. - температура воздуха 25°С, температура воды 27°С; 20:00 ч. - температура воздуха 25°С, температура воды 27°С;

- 20.02.2020 г.: 08:00 ч. - температура воздуха 25°С, температура воды 28°С; 12:00 ч. - температура воздуха 25°С, температура воды 28°С; 16:00 ч. - температура воздуха 25°С, температура воды 27°С; 20:00 ч. - температура воздуха 25°С, температура воды 27°С;

- 21.02.2020 г.: 08:00 ч. - температура воздуха 25°С, температура воды 28°С; 12:00 ч. - температура воздуха 25°С, температура воды 28°С; 16:00 ч. - температура воздуха 25°С, температура воды 28°С; 20:00 ч. - температура воздуха 25°С, температура воды 27°С;

- 22.02.2020 г. в 16:00 ч. температура воды и воздуха составляли 29°С,

- 25.02.2020 г. в 20:00 ч. температура воды и воздуха составляли 29°С,

- 03.03.2020 г. в 08:00 ч. температура воды и воздуха составляли 29°С,

что является нарушением п. 3.11.1 (таблица № 2) СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации, и качеству воды. Контроль качества».

По состоянию на 05.03.2020 г. в период времени с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. установлено, что в МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска в 2020 году по результатам производственного лабораторного контроля воды ванны бассейна выявлены превышения уровня показателя остаточного свободного хлора к началу приема посетителей в 08:00 ч. (подтверждается записями регистрации показателей в журнале 05-14 производственного контроля), а именно:

- 19-22.02.2020 г. – содержание остаточного свободного хлора варьирует от 0,32 до 0,34 мг/л, при допустимом уровне 0,1-0,3 мг/л;

- 25-26.02.2020 г. – содержание остаточного свободного хлора варьирует от 0,34 до 0,35 мг/л, при допустимом уровне 0,1-0,3 мг/л;

- 28.02.2020 г. - 01.03.2020 г. – содержание остаточного свободного хлора варьирует от 0,31 до 0,35 мг/л, при допустимом уровне 0,1-0,3 мг/л;

- 03-05.03.2020 г. – содержание остаточного свободного хлора варьирует от 0,31 до 0,34 мг/л, при допустимом уровне 0,1-0,3 мг/л,

что является нарушением п.п. 3.8.6 (пункт 2 примечания к таблице № 3), 4.3 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации, и качеству воды. Контроль качества».

По состоянию на 05.03.2020 г. в период времени с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. установлено, что в МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска в 2019 году по результатам лабораторных исследований ИЛЦ Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» выявлены несоответствия показателя хлороформ в воде ванны бассейна (нормируемый уровень не более 0,1 мг/л в соответствии с таблицей № 3 СанПиН 2.1.2.1188-03), а именно:

- 27.02.2019 г. содержание хлороформа составило 0,21+0,04 мг/л на глубине 0,5-1,0 см (протокол лабораторных испытаний № 915 от 04.03.2019 г.),

- 27.02.2019 г. содержание хлороформа составило 0,23+0,05 мг/л на глубине 25-30 см (протокол лабораторных испытаний № 916 от 04.03.2019 г.),

- 13.03.2019 г. содержание хлороформа составило 0,18+0,04 мг/л на глубине 0,5-1,0 см, 0,21+0,04 мг/л на глубине 25-30 см (протокол лабораторных испытаний № 1376, 1377 от 15.03.2019 г.),

- 29.04.2019 г. содержание хлороформа составило 0,22+0,11 мг/л на глубине 0,5-1,0 см, 0,24+0,12 мг/л на глубине 25-30 см (протокол лабораторных испытаний № 3260, 3261 от 06.05.2019 г.),

- 28.08.2019 г. содержание хлороформа составило 0,13+0,07 мг/л на глубине 0,5-1,0 см, 0,12+0,06 мг/л на глубине 25-30 см (протокол лабораторных испытаний № 6760, 6762 от 11.09.2019 г.),

- 09.09.2019 г. содержание хлороформа составило 0,17+0,09 мг/л на глубине 0,5-1,0 см, 0,16+0,08 мг/л на глубине 25-30 см (протокол лабораторных испытаний № 7049, 7050 от 13.09.2019 г.),

- 07.10.2019 г. содержание хлороформа составило 0,18+0,09 мг/л на глубине 0,5-1,0 см, 0,22+0,11 мг/л на глубине 25-30 см (протокол лабораторных испытаний № 8038-8043 от 11.10.2019 г.),

- 11.11.2019 г. содержание хлороформа составило 0,23+0,12 мг/л на глубине 0,5-1,0 см, 0,22+0,11 мг/л на глубине 25-30 см (протокол лабораторных испытаний № 9260, 9262, 9263 от 15.11.2019 г.),

- 09.12.2019 г. содержание хлороформа составило 0,25+0,13 мг/л на глубине 0,5-1,0 см, 0,25+0,13 мг/л на глубине 25-30 см (протокол лабораторных испытаний № 10413-10415 от 12.12.2019 г.),

что является нарушением п. 4.3 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации, и качеству воды. Контроль качества».

По состоянию на 05.03.2020 г. в период времени с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. в МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска при рассмотрении результатов лабораторных исследований ИЛЦ Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» за 2019 г. выявлены несоответствия качества воды в ванне бассейна по содержанию хлороформа (протоколы лабораторных испытаний № 915 от 04.03.2019 г., № 916 от 04.03.2019 г., № 1376, 1377 от 15.03.2019 г., № 3260, 3261 от 06.05.2019 г., № 6760, 6762 от 11.09.2019 г., № 7049, 7050 от 13.09.2019 г., № 8038-8043 от 11.10.2019 г., № 9260, 9262, 9263 от 15.11.2019 г., № 10413-10415 от 12.12.2019 г.), так при выявлении нарушений санитарных правил в бассейне, МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска не были приняты меры, направленные на устранения выявленных нарушений и недопущения их возникновения, в том числе не был информирован орган, уполномоченный на осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора о мерах по устранению нарушений санитарных правил, что является нарушением п. 5.3.8 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации, и качеству воды. Контроль качества», п. 5.1. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения»», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 – ФЗ от 26.12.2008 года

П Р Е Д П И С Ы В А Ю:

Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Юность» г. Горнозаводска (сокращенное наименование МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска), ИНН 5934041021, ОГРН 1025902174737, место нахождения юридического лица и место фактического осуществления деятельности: 618820, Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Школьная, д. 2

в срок до 17.03.2021 г.

1. Устранить нарушение требований п. 4.5. СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» - устранить дефекты отделки на потолке, стенах в зале, раздевалках бассейна, душевой, обеспечить поверхности стен, потолка гладкой поверхностью, устойчивой к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

2. Устранить нарушение требований п. 4.1, п. 4.1.1, п. 4.2 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п.п. 1.5, 2.1, 4.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» - обеспечить проведение производственного лабораторного контроля качества горячей воды в закрытых системах теплоснабжения: после водонагревателей, а также из распределительной сети в точках, согласованных с Роспотребнадзором.

3. Устранить нарушение требований п. 7.6 СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» обеспечить наличие оборудования для санации воздуха в помещениях.

4. Устранить нарушение требований п. 2.17 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации, и качеству воды. Контроль качества» - систему, обеспечивающую водообмен в ванне бассейна оборудовать расходомером или иными приборами, позволяющими определить количество рециркуляционной воды, подаваемой в ванну бассейна.

5. Устранить нарушение требований п.п. 4.2, 4.3., 4.4. главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность» - в медицинском кабинете устранить дефекты отделки стен, пола, обеспечить их гладкой поверхностью, устойчивой к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, края линолеума завести под плинтуса не по всему периметру помещения.

6. Устранить нарушение требований п. 21 приложения № 3 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 г. № 302-н. обеспечить направление разработанного и утвержденного работодателем списка контингентов, подлежащих периодическим медицинским осмотрам в 10-дневный срок в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора по фактическому месту нахождения работодателя, т.е. в Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

7. Устранить нарушение требований п. 22 приложения № 3 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 г. № 302-н - обеспечить составление, утверждение работодателем (его уполномоченным представителем) и направление в медицинскую организацию поименного списка лиц, подлежащих периодическому медицинскому осмотру не позднее, чем за 2 месяца до согласованной с медицинской организацией датой начала проведения периодического осмотра.

8. Устранить нарушение требований п. 11.2, 11.4 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», п. 18.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», п.1 ст. 9. Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - обеспечить иммунизацию сотрудников против следующих инфекционных заболеваний: против дифтерии - Палкин В.В., Колбасов С.А.; против вирусного гепатита В - Акберов А.С.; против кори – Поляков Л.П. (отсутствует ревакцинация); против гриппа – Рабаданова Е.В., Ходыкин Н.А., Мерзлякова С.В., Ледачкова М.П., Осколков С.В., Поскина О.В., Шевелева Н.Х., Поляков Л.П., Мальцева И.В., Спиридонова Е.М., Богданов К.А., Акберов А.С., Родина Н.А., Калимулин А.И., Гайфутдинов Р.М. (охват сотрудников прививками против гриппа составил 50 % от числа подлежащих).

9. Устранить нарушения требований табл. 3 СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества" - привести в соответствие качество воды в бассейне по показателю Хлороформ.

10. В соответствии с требованиями п. 5.3.2 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации, и качеству воды. Контроль качества» - осуществлять в полном объеме лабораторный контроль за качеством воды в ванне бассейна по определению следующих показателей: за содержанием хлороформа с периодичностью 1 раз в месяц, за основными микробиологическими показателями (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги и золотистый стафилококк) с периодичностью 2 раза в месяц, паразитологический контроль с периодичностью 1 раз в квартал.

11. В соответствии с требованиями п. 5.3.5 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации, и качеству воды. Контроль качества» - осуществляется контроль за параметрами микроклимата с периодичностью 2 раза в год.

12. В соответствии с требованиями п. 5.3.6 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации, и качеству воды. Контроль качества» - для оценки эффективности текущей уборки и дезинфекции помещений и инвентаря осуществлять в полном объеме и с нормативной периодичностью (1 раз в квартал) отбор смывов на присутствие общих колиформных бактерий (ОКБ) и обсемененность яйцами гельминтов.

13. В соответствии с требованиями п. 3.11.1 (таблица № 2) СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации, и качеству воды. Контроль качества» - соблюдать нормативные показатели температуры воздуха на 1°С - 2°С выше температуры воды в зале ванны бассейна.

14. Обеспечить содержание остаточного свободного хлора в воде ванны бассейна в соответствии с требованиями п.п. 3.8.6 (пункт 2 примечания к таблице № 3), 4.3 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации, и качеству воды. Контроль качества».

15. Обеспечить нормируемый уровень (не более 0,1 мг/л в соответствии с таблицей № 3 СанПиН 2.1.2.1188-03) содержания хлороформа в воде ванны бассейна в соответствии с требованиями п. 4.3 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации, и качеству воды. Контроль качества».

16. В соответствии с требованиями п. 5.3.8 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации, и качеству воды. Контроль качества», п. 5.1. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» - при выявлении нарушений санитарных правил в бассейне, МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска принимать меры, направленные на устранения выявленных нарушений и недопущения их возникновения, в том числе информировать орган, уполномоченный на осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора о мерах по устранению нарушений санитарных правил.

Ответственность за выполнение предписания должностного лица Роспотребнадзора, уполномоченного проводить проверку возлагается на МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологического благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью законного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 618204, г. Чусовой, ул. Сивкова, д. 5, факс 8 (34256) 5-47-58. Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ и /или предусмотренную ст. 19.5 ч. 15 КоАП РФ (в случае выдачи